Ausschreibungstext

GIFAS-Proflexx-Anschlussleitung für LED-Strahler

GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x1,5qmm, 15m lang, mit einseitig montiertem Vollgummi-Schukostecker.

Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist mit der dementsprechenden Steckverbindung passend zum LED-Strahler montiert.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		101278 - 111.15315.GG.CA3LD