Ausschreibungstext

CEE-Verlängerung

15m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x2,5qmm

1/Kunststoff-CEE-Stecker 5x16A 400V

1/Kunststoff-CEE-Kupplung 5x16A 400V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		108360 - 301656HP.15525.GG.57