Ausschreibungstext

CEE-Verlängerung

25m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x4,0qmm

1/Kunststoff-CEE-Stecker 5x32A 400V

1/Kunststoff-CEE-Kupplung 5x32A 400V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		108364 - 303256HP.25540.GG.57