Ausschreibungstext

LED Flächenstrahler PrimaLED 26W 230V

Extrem Schaltfest ( > 1 Mio )

Gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoß- und Schlagschutz

Tragegriff dient gleichzeitig als Stütze, der durch Einrasten die Leuchte in die gewünschte Position bringt

Satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoß- und schlagfest, schließt Gehäuse wasser- und staubdicht ab

Betriebsspannung: 230V AC

Stromversorgung: Netzanschluss

Leuchtmittel: 84x0,3W SMD-LED's

Betriebsleistung: 26W

Farbtemperatur: 5.700K

Lichtleistung: 4.200lm

Schutzart: IP44

Schutzklasse: II

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Abmessungen: 305 x 295 x 110mm (B x H x T)

Gewicht: 3,1kg

5m GIFAS-Proflexx-Kabel 3x1,5qmm mit angespritztem Schukostecker 16A 230V

1/Schukosteckdose 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		115611 - PRIMALED.25,2W.CW.230V.309.S5.GG