Ausschreibungstext

Industrie-LED I-LED 5.15 Flex

Bereits im Lieferumfang enthalten:

- 5m Anschlussleitung H05RN-F 2x1,0qmm mit Steckernetzteil 100-240VAC

- Flexrohr aus Stahl, schwarz beschichtet, Länge: 400mm

- montierter Haftmagnet 1000N

LED-Leistung: 5x3W

Elektrische Leistung: 24V DC 0,42A

Spannung: 11-36V DC / 24V AC

Lichstrom: 900lm

CR-Index: Ra>80

Lichtaustrittswinkel: Flood

Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h

Lichtstromverlust: <10%

LED Schaltfestigkeit: >1 Mio

Lichtfarbe: coolwhite

Farbtemperatur: 6.500K

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C

Material Gehäuse: Aluminium

Farbe: schwarz

Abdeckung: Kunststoffglas

Schutzart: IP65

Schutzklasse Leuchte:III

Gewicht: 1,9 kg

Abmessungen H x Durchmesser: 765 x 124 mm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		115842 - ILED5.15.FLEX600.FLOOD.CW.11-36VDC.5M.STNG.M