Ausschreibungstext

Schuko Verlängerungsleitung

10m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 inkl. Schutzkontaktstecker

und Schutzkontaktkupplung 16A 250VAC IP44

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		118048 - 111.10315.H07RNF.211