Ausschreibungstext

Vollgummi-Adapter Multiflex

Nennspannung: 230V/400V

Prüfspannung: 2500V

Betriebstemperaturbereich: -30°C bis 60°C

Leitung Zu- und Abgang: Typ H07RN-F

Vollgummiklemmbox: wasserdicht

Brennbarkeitsklasse: UL94 V-0

Farbe: schwarz

Multiflex 3x2,5qmm mit montiertem Hirschmann-Stecker 4pol. und zwei montierten Hirschmann-Kupplungen 4pol.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		119021 - CA3LS.MULTIFLEX.4325.2XCA3LD