Ausschreibungstext

GIFAS Plaza 400W 230V 60°

HochleistungsLED Strahler

Eingangsspannung: 100 - 270VAC

Lichtquelle: SMD-LEDs

Abstrahlcharakteristik: 60° - mit Einzeloptiken

Systemleistung: 415W

LED Leistung: 400W

Lichtstrom: 48.000lm

System Effizienz: 118lm/W

LED Effizienz: 120lm/W

Lichtfarbe: 5.000K

CRI (Farbwiedergabeindex): RA >80

Lebensdauer: [L70/B10] >50.000h

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Stoßfestigkeit: IK08

Temperatur Einsatzbereich: -40°C bis +50°C

Gehäuse: Aluminium

Gehäuseoberfläche: Polyesterbeschichtung

Gehäusefarbe: schwarz

Abdeckung: PMMA

Maße: 565 x 360 x 240 mm

Inkl. 2 montierten Hirschmann-Steckern und 2 beigelegten Hirschmann-Kupplungen

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		126807 - PLAZA.400W.SPOT.CW.230VAC.IP65.HI.M