Ausschreibungstext

Rail Work Light I

inkl. Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Kunststoffgehäuse gelb/schwarz mit Kantenschutz aus thermoplastischen Elastomer inkl. Griff und Stellbügel

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) Opal

Integrierter Ein-Aus Schalter

Betriebsspannung: 230V AC

Stromversorgung: Netzanschluss

Betriebsleistung: 36W

Farbtemperatur: 5.000K

Lichtleistung: 4.000lm

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I (innerer Aufbau schutzisoliert)

Abmessungen: 305 x 320 x 110mm (B x H x T)

Gewicht: 2,9kg

5m GIFAS-Proflexx-Kabel 3x1,5qmm mit angespritztem Schukostecker 16A 230V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		130226 - RAILWORKLIGHT.I.36W.230V.3X309.S5.GG