Ausschreibungstext

Kopfleuchte H-032R

inkl. USB-Ladegerät

Arbeits- und Inspektionslampe mit schwenkbarem Leuchtenkopf, Zoomfunktion und roter Rückleuchte

Gehäuse: Kunststoff, Aluminium grün / schwarz

Akku/Spannung: Akku Li-Ion Polymer 3,7VDC 2400mAh

Lichtfunktionen: 100% / 25% / BLINKMODUS

Leuchtdauer: Modus 100% ca. 3h, Modus 25% ca. 6h

Ladezeit Vollladung (von Leer auf 100% Kapazität): ca. 4h

LED-Leistung: bis zu 450lm

Temperaturbereich: Betrieb -20°C bis +45°C (Ladung/Lagerung +10°C bis +30°C)

Schutzart: IP X4

Abmessung 74 x 44 x 48,5 mm

Gewicht inkl. Akku: ca. 160g

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		132502 - KOPFLAMPE.H-032R.INCL.LION-AKKU.2400MAH