Ausschreibungstext

Feuchtraumwannenleuchte LineLED PRO 3

Betriebsspannung: 220-240VAC

Lichtquelle: LED

Systemleistung: 36W

Lichtstrom: 4.500lm

Systemeffizienz: 125 lm/W

Lichtfarbe: 5.000K

CRI Index: Ra >80

Abstrahlwinkel: 120°

L70/B30: 50.000h

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Stoßfestigkeit: IK08

Temperatur Einsatzbereich: -15°C bis +35°C

Gehäusematerial: GFK

Abdeckung: PC matt

Gewicht ca.: ca. 2,8 kg

Maße (LxBxH ): 1200x100x123mm

Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2

Verschlüsse und Befestigungen aus Edelstahl

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		133567 - LINELED.36W.230V.5000K.1200MM.DV5X2,5.IP65