Ausschreibungstext

Feuchtraumwannenleuchte LineLED PRO 3

Betriebsspannung: 220-240VAC

Lichtquelle: LED

Systemleistung: 50W

Lichtstrom: 6.250lm

Systemeffizienz: 125 lm/W

Lichtfarbe: 5.000K

CRI Index: Ra >80

Abstrahlwinkel: 120°

L70/B30: 50.000h

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Stoßfestigkeit: IK08

Temperatur Einsatzbereich: -15°C bis +35°C

Gehäusematerial: GFK

Abdeckung: PC matt

Gewicht ca.: ca. 3,9 kg

Maße (LxBxH ): 1500x100x123mm

Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2

Verschlüsse und Befestigungen aus Edelstahl

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		133568 - LINELED.50W.230V.5000K.1500MM.DV5X2,5.IP65