Ausschreibungstext

Feuchtraumwannenleuchte LineLED PRO 3

Betriebsspannung: 220-240VAC

Lichtquelle: LED

Systemleistung: 24W

Lichtstrom: 3.000lm

Systemeffizienz: 125 lm/W

Lichtfarbe: 5.000K

CRI Index: Ra >80

Abstrahlwinkel: 120°

L70/B30: 50.000h

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Stoßfestigkeit: IK08

Temperatur Einsatzbereich: -15°C bis +35°C

Gehäusematerial: GFK

Abdeckung: PC matt

Gewicht ca.: ca. 1,6 kg

Maße (LxBxH ): 600x100x123mm

Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2

Verschlüsse und Befestigungen aus Edelstahl

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		133579 - LINELED.24W.230V.5000K.600MM.DV5X2,5.IP65