Ausschreibungstext

Schuko Verlängerungsleitung

25m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 inkl. Schutzkontaktstecker und Dreifach-Schutzkontaktkupplung 16A 250VAC IP44

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		135487 - 111.25315.H07RNF.313