Ausschreibungstext

CEE Verlängerungsleitung

10m Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 inkl. CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5x16A 400VAC IP44

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		135488 - 301656.10525.H07RNF.57