Ausschreibungstext

CEE Verlängerungsleitung

10m Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 inkl. CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5x32A 400VAC IP44

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		135490 - 303256.10540.H07RNF.57