Ausschreibungstext

CEE Verlängerungsleitung

25m Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 inkl. CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5x32A 400VAC IP44

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		135491 - 303256.25540.H07RNF.57