Ausschreibungstext

Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 62HP

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

280 x 276 x 230mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

1/Vollgummi-Tragegriff

2m Anschlussleitung 5x4qmm mit montiertem Kunststoff-CEE-Stecker 5x32A 400V

1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V

2/Kunststoff-CEE-Steckdosen 5x16A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A – max. Vorsicherung 40A

1/LS-Schalter 3pol. 16A

2/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		136942 - 62HP323.11G93G7.0,03.40.XF.SP.2M.OG.SCHNEIDER