Ausschreibungstext

Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 1212HP

ÖVE-geprüft

Abmessungen Gehäuse:

125 x 125 x 76mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

1/Vollgummi-Tragegriff

2m Anschlussleitung 5x2,5qmm mit montiertem Kunststoff-CEE-Stecker 5x16A 400V

1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x16A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		138163 - 1212HP16.1.3.2M.H07RNF.OG