Ausschreibungstext

Mobiler-Vollgummi-Verteiler Baureihe 62HP

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

280 x 276 x 230mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

1/Vollgummi-Tragegriff

2m Anschlussleitung 5x2,5qmm mit montiertem Kunststoff-CEE-Stecker 5x16A 400V

2/Kunststoff-CEE-Steckdosen 5x16A 400V

5/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A – max. Vorsicherung 40A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		138182 - 62HP161157.0,03.40.SP.2M.OG.F&G