Ausschreibungstext

Feuchtraumwannenleuchte LineLED PRO 3

Notlichtversion

Notlicht über Akkubetrieb

Betriebsdauer: 1h bei 6W

Akkutyp: LiFePo 6.4V 1,5Ah

Lichtstrom: auf 10% reduziert

Betriebsspannung: 220-240VAC

Lichtquelle: LED

Systemleistung: 65W

Lichtstrom: 8.125lm

Systemeffizienz: 125 lm/W

Lichtfarbe: 5.000K

CRI Index: Ra >80

Abstrahlwinkel: 120°

L70/B30: 50.000h

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Stoßfestigkeit: IK08

Temperatur Einsatzbereich: -10°C bis +35°C

Gehäusematerial: GFK

Abdeckung: PC matt

Gewicht ca.: ca. 4,3 kg

Maße (LxBxH ): 1500x100x123mm

Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2

Verschlüsse und Befestigungen aus Edelstahl

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		138266 - LINELED.65W.230V.5000K.1500MM.DV5X2,5.IP65.AKKU.NOT.1H/6W