Ausschreibungstext

Unterflurverteiler PICCOLINO 200

- Massive Edelstahlkonstruktion 200 x 200 mm

- bis D 250kN

- Deckelverriegelung mittels deckelebenen Edelstahl-Vorreiber Vierkant 8mm (inkl. 2 Schlüssel im Lieferumfang)

- Kabelaustrittsöffnung für Kabel bis 25mm

- Schachtdeckeloberfläche aus rutschfestem Tränenblech

Außenmaße Rahmen: 200 x 200mm

Gesamthöhe: 400mm

Material: Edelstahl V2A

1/Schuko-Kupplung IP68 blau mit Bajonettverschluss inkl. 2m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x2,5qmm

1/Schrumpfverbindungsmuffe für Pressverbinder bis 6qmm (Kunde mufft Kabel bauseits)

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		140074 - UFE250.Q200K.VA.2325.GG.211.IP68.MUFFE