Ausschreibungstext

Vollgummi Gehäuse

ÖVE geprüft

Schutzart: IP65

Abmessungen Gehäuse:

160 x 160 x 90mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

2/Kabelverschraubungen M32 (Klemmbereich 14 - 25mm) - unten inkl. Blindstopfen

2/Kabelverschraubungen M25 (Klemmbereich 9 - 18mm) - links und rechts inkl. Blindstopfen

2/Kabelverschraubungen M20 (Klemmbereich 7 - 14mm) - links und rechts inkl. Blindstopfen

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		140097 - 1616.L.2M20.2M25.2M32.6BST.IP65