Ausschreibungstext

Geräteanschlussleitung

10m GIFAS-Thermoflex-Kabel 2x1,0qmm, mit hochflexiblem Leiteraufbau samt einseitig angespritztem Konturenstecker

Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		25313 - K.10.4210.TH.H