Ausschreibungstext

Geräteanschlussleitung

3m GIFAS-Thermoflex-Kabel 2x1,0qmm, mit hochflexiblem Leiteraufbau samt einseitig angespritztem Konturenstecker

Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		25314 - K.3.4210.TH.H