Ausschreibungstext

Geräteanschlussleitung

10m GIFAS-Thermoflex-Kabel 3x1,5qmm mit hochflexiblem Leiteraufbau samt einseitig angespritztem Schukostecker mit doppeltem Erdungsschutzsystem

Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		25316 - S.10.4315.TH.H