Ausschreibungstext

Vollgummi-Sicherheitstransformator 120VA 230/24V

Abmessungen:

160 x 160 x 90 mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kon-denswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

1/Vollgummi Tragegriff

3m Anschlussleitung 2x1,5qmm mit angespritztem Konturenstecker 16A 230V

1/Transformator 120VA 230/24V

1/Glasrohrsicherung Primärseitig

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 2x16A 24V

Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		48541 - 161601202.K3.GG.GRIFF