Ausschreibungstext

Mobiler-Vollgummi-Verteiler

ÖVE-geprüft

Abmessungen Gehäuse:

350 x 311 x 280mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

1/Vollgummi-Tragegriff

3m Anschlussleitung 5x4,0qmm mit montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V

2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 40/0,03A Typ A – max. Vorsicherung 40A

1/LS-Schalter 3pol. 16A

3/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		48891 - 67323.11G937.0,03.XF.SP.GG.OG.F&G