Ausschreibungstext

Geräteanschlussleitung

3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,0qmm mit einseitig angespritztem Konturenstecker

Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		50654 - K.3.4210.GG