Ausschreibungstext

Geräteanschlussleitung

10m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm mit einseitig angespritztem Konturenstecker

Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		50659 - K.10.4215.GG