Ausschreibungstext

Mobiler-Vollgummi-Verteiler

ÖVE-geprüft

Abmessungen Gehäuse:

92 x 185 x 53mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

5m Anschlussleitung 3x1,5qmm mit angespritztem Schukostecker 16A 230V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		54586 - 183.S5.GG.OG