Ausschreibungstext

Schuko-Verlängerung

15m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x1,5qmm

1/Vollgummi-Schukostecker 16A 230V

1/Vollgummi-Schukokupplung 16A 230V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		65977 - 111.15315.GG.211