Ausschreibungstext

CEE-Verlängerung

10m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm

1/Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 24V

1/Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 24V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		79201 - 241626.10215.GG.27