Ausschreibungstext

PLAZA FlatLED Flood 24W 230V AC

Betriebsspannung: 230VAC / 220VDC

LED Leistung: 24W

Lichtquelle: SMD-LEDs

System-Effizienz: 142lm/W

Lichtstrom: 3.400lm

CRI-Index: Ra>80

LED Lebensdauer: [L80B50] >85.000 Std.

Lichtstromverlust: <10%

LED Schaltfestigkeit: >1 Mio

Farbtemperatur: 5.700K

MacAdam: 3-step

Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C

Max. Oberflächentemperatur:

+90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)

D-Kennzeichnung

Material Gehäuse + Reflektor: Aluminium

Farbe: schwarz

Abdeckung: 5 mm Sicherheitsglas

Schutzart / Schutzklasse: IP66 / I

Schutzart Stecker: IP44

Schutzgrad für mechanische Schäden: IK08

Gewicht: 2,3 kg

Abmessungen (H x B x T): 251 x 200 x 45 mm

Anschlussleitung: 5m H07RN-F und Schukostecker IP44

inkl. Haltebügel zur Decken-, Wand- und Bodenmontage

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		800039 - PLAZA.FLATLED.FLOOD.24W.CW.230VAC.IP66