Ausschreibungstext

AlphaLUXX 120W 230V

Eingangsspannung: 100-277 VAC (50/60Hz)

Lichtquelle SMD-LEDs

Systemleistung: 128W

Lichtstrom: 18.636lm/W

LED-Effizienz: 158lm/W

System-Effizienz: 146lm/W

Lichtfarbe: 5000K

Abstrahlwinkel: 120°

CRI (Farbwiedergabeindex): Ra >80

Lebensdauer: [L70/B10]> 80.000h

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Dimmung: optional 1~10V (DALI mit Zusatzmodul)

Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +60°C

Max. Oberflächentemperatur: +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Legierung 230D

Gehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet

Gehäusefarbe: schwarz

Abdeckung: ESG (Einscheibensicherheitsglas) 5 mm

Gewicht: ca. 7,0 kg

Maße (L x B x H):  389 x 252 x 106,5 mm

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		800043 - ALPHALUXX.120W.230VAC.ESG.KLAR