Ausschreibungstext

AlphaLUXX 25W 230V

Eingangsspannung: 100-240 VAC (50/60Hz)

Lichtquelle SMD-LEDs

Systemleistung: 25W

Lichtstrom: 3.550lm

System-Effizienz: 142lm/W

Lichtfarbe:  5000K

Abstrahlwinkel: 120°

CRI (Farbwiedergabeindex):  Ra >80

Lebensdauer: [L70/B10]> 80.000h

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Dimmung: optional 1~10V (DALI mit Zusatzmodul)

Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +60°C

Max. Oberflächentemperatur: +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Legierung 230D

Gehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet

Gehäusefarbe: schwarz

Abdeckung: PC klar 3mm

Stoßfestigkeit: IK10 (PC Scheibe)

Gewicht: ca. 2,7 kg

Maße (L x B x H): 289 x 176 x 85,5 mm

Zertifizierungen: ENEC, CE, IK10

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		800075 - ALPHALUXX.40W.230VAC.PC.KLAR