Ausschreibungstext

PLAZA FlatLED Flood 150W 230V AC

Betriebsspannung: 230VAC / 220VDC

LED Leistung: 150W

Lichtquelle: SMD-LEDs

System-Effizienz: 150lm/W

Lichtstrom: 21.220lm

CRI-Index: Ra>80

LED Lebensdauer: [L80B50] >85.000 Std.

Lichtstromverlust: <10%

LED Schaltfestigkeit: >1 Mio

Farbtemperatur: 5.700K

MacAdam: 3-step

Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C

Max. Oberflächentemperatur:

+90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)

D-Kennzeichnung

Material Gehäuse + Reflektor: Aluminium

Farbe: schwarz

Abdeckung: 5 mm Sicherheitsglas

Schutzart / Schutzklasse: IP66 / I

Schutzart Stecker: IP44

Schutzgrad für mechanische Schäden: IK08

Gewicht: 9,0 kg

Abmessungen (H x B x T): 450 x 355 x 95 mm

Anschlussleitung: 5m H07RN-F und Schukostecker IP44

inkl. Haltebügel zur Decken-, Wand- und Bodenmontage

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840359 - PLAZA.FLATLED.FLOOD.150W.CW.230VAC.IP66