Ausschreibungstext

Industrie-LED I-LED 5.17

LED-Leistung: 12W

Elektrische Leistung: 24VDC 13W

Spannung: 12-30VAC

Lichtstrom: 1400lm

CR-Index: Ra>80

Lichtaustrittswinkel: Flood

Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h

Lichtstromverlust: <10%

LED Schaltfestigkeit: >1 Mio

Farbtemperatur: 6.500K / cool white

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C

Material Gehäuse: Aluminium

Farbe: schwarz

Abdeckung: Kunststoffglas

Schutzart: IP68/69K

Schutzklasse Leuchte: III

Gewicht: 0,6 kg

Abmessungen L x B x T: 112 x 86 x 38 mm

Anschlussleitung: 5m H05RN-F 3x0,75qmm ohne Stecker

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840889 - ILED5.17.FLOOD.CW.12-45VDC.12-30VAC.5M.OS.M