Ausschreibungstext

Bodensteckdose MASSO 4000

Anwendung: Außenbereich

Außenmaße (L x B x H):  170 x 170 x 190 mm

Einbauhöhe mit Nivellierfüßen: 190 mm

Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 190 - 290 mm

Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)

Farbe: Alufärbig eloxiert

Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 40kN

- Fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler

- Im geschlossenen Zustand: IP67, befahrbar

- Im geöffneten Zustand: bis IP54, trittfest

Bestückt mit 4/Schukosteckdosen 16A 230V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840949 - MASSO.4000-2EG.4X309