Ausschreibungstext

Arbeitsleuchte FlexLED

Doppelseitig leuchtendes LED-Lichtband auf Kabelrolle

Systemleistung: 325 W (13W/m)

Lichtausbeute: 1.500 lm/m

Lichtfarbe: 4.000 K

Abstrahlwinkel: 240° (120° je Seite)

Lebensdauer: >30.000 h

Schutzart: IP 65

Schlagfestigkeit: IK10

Temperatur-Einsatzbereich: -25° C bis +55° C

Gewicht: 6,0 kg

Abmessungen Band: 16 x 8 mm (B x H)

Länge: 25 m

Anschlusskabel: 1,5 m Gummikabel 2x1,5qmm mit Konturenstecker IP44

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		841060 –

FLEXLED.KABELROLLE.25M.2x180.230V.325W.4000K.SET.M.ZUL.1,5M