Ausschreibungstext

Notstromakku FlexLED

1,5 m Anschlussleitung mit Schukostecker und Sonderkupplung IP44

Leistung: 50 W

Notbetrieb Akku: 120 min.

Angeschlossene Leistung: max. 1.500 W

Eingangsspannung: 100 - 277 VAC

Ausgangsspannung: 175 VDC

Akku: Li-Ion 6.000 mAh

Ladedauer: >24 h

Notfall-Auslösezeit: <1 s

Temperatur-Einsatzbereich: -10° C bis +45° C

Schutzart: IP 65

Schlagfestigkeit: IK 08

Gewicht: ca. 2,7kg

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		841074 – FLEXLED.NOTSTROMAKKU.50W.LIIO.22,2V.6000mAh