Ausschreibungstext

Ersatz-Anschlussleitung FlexLED

1,5m Gummikabel 2x1,5qmm mit Konturenstecker und Sonderkupplung IP44

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		841075 – FLEXLED.ANSCHLUSSLEITUNG.1,5M.KONT.STECKER/KUPPLUNG