Ausschreibungstext

Ladestation zu FlashLED 2

als Tisch- oder Wandmodell einsetzbar

Spannungsversorgung: 230V AC

Schutzart: IP54

Gewicht: 0,68kg

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		860032 - FLASHLED.LADESTATION.230V