Ausschreibungstext

TorchLED mit Notlichtfunktion

Kleine LED-Taschenlampe mit Batterie oder Akkubetrieb

Inkl. Handschlaufe

PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest)

Gurthalterung / Haltebügel

Schlagfest

Leuchtdauer Volllast: Batterie 6h / Akku 4h

Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Schutzart: IP54

Abmessungen: 67,8 x 115,5 x 34mm (BxHxT)

Gewicht ca. 230g

Lichtfunktionen:

Strahllicht, Breitlicht, Volllicht (beide LED), Rot-Dauerlicht, Rot-Blinklicht, Grün-Dauerlicht

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		860236 - TORCHLED-HANDLAMPE.OHNE.AKKU.NOTLICHT