Ausschreibungstext

FlashLED 2

Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion

Arbeitsleuchte mit neuester Li-Ion Akku- sowie LED-Technologie

und Notlichtfunktion

Robustes Gehäuse aus Polyamid

Korrosionsfeste Ladekontakte (vergoldeter Federstahl)

Vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf

Leuchtdauer: bis zu 14h, vier wählbare Betriebsarten

(Spot, Wide, Volllicht, Notlicht)

Betriebsspannung: 10 - 42 VDC

Stromversorgung: Li-Ion-Akku 14.4 V 2.600 mAh

Ladezeit für Vollladung: 5h

LED Leistung: 15W = bis 1.250lm

Farbtemperatur: 5.000K

Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C

Ladetemperatur: 0° bis +45°C

Schutzart: IP65

Schutzklasse: III

Abmessungen (B x H x T): 251×124×94 mm

Gewicht: 1,1kg

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		861200 - FLASHLED2.ARBEITSLEUCHTE.LI-ION.12/24/230V