Ausschreibungstext

Ladestation zu FlashLED 2

als Tisch- oder Wandmodell einsetzbar

Spannungsversorgung: 12V / 24V DC

Schutzart: IP54

Gewicht: 0,68kg

2m Anschlusskabel und Stecker für Zigarettenanzünder

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		90083 - FLASHLED.LADESTATION.12/24V.2M.ZIG